### Data: 09.08.2006.                                                                                            Pieczęć  zamawiającego

GK 341/ 19/ 06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na zmianę elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych

w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.

- Zamawiający:

- Pełna nazwa zamawiającego:

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.

- Adres:

Ul. Stary Rynek 11 , 63- 720 Koźmin Wlkp.

- REGON:000529479.

- Internet:

http. www.kozminwlkp.pl , e-mail: , m.lesniak@kozminwlkp.pl

- Numer telefonu:.(0- 62) 7216 088, faks  (0- 62) 7216 756

- Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się               z wykonawcami:

- Imię i nazwisko:

- Irena Serek - numer telefonu: (0 -62) 7219 326

- E-mail:. oswiata@kozminwlkp.pl

- Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego) 14

- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:800 -1600

- Przedmiot zamówienia:

# Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- Remont sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.

Remont sal gimnastycznych polegać będzie na :

- demontażu okien

- uzupełnieniu ścian lub zamurowaniu otworów

- tynkowaniu wewnętrznym

- montażu i obróbce okien z PCV (włącznie z materiałem)

- drobnej naprawy pokrycia papowego

- izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych

- pokryciu dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

- wymianie pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowane

- rozebraniu rynien i rur spustowych nienadającyh się do użytku

- założeniu rynien i rur spustowych (włącznie z materiałem)

Wykonawca roboty winien wykonać wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Oferent przed złożeniem oferty winien zapoznać się na miejscu z warunkami, ich charakterem i dokonać pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za udział w postępowaniu

- Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia następujących zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/pkt 7 ustawy:

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

- wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr. 1 do SIWZ),

- oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ),

- Oświadczenie o akceptacji umowy (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ)

- dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ,

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

- Opakowanie i oznakowanie oferty :

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10

- Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób:

OFERTA- Przetarg nieograniczony na zmianę elewacji i docieplenie

stropodachu sal gimnastycznych

w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.

- Warunki wymagane od wykonawców:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :

- Spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

- Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Dwie referencje potwierdzające wykonanie podobnych zadań w dwóch ostatnich latach z należytą starannością.

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność                   z oryginałem przez wykonawcę.

- Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni,

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin realizacji zamówienia:

- Pożądany  termin rozpoczęcia ustala się na dzień

04. 09.2006 r.

- Wymagany termin zakończenia ustala się na dzień

29. 09. 2006 r.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto,

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie                   z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się                 o akceptację poprawionej ceny do wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy).

- Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

- Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem

- cena 100%

Cena obejmuje  całość prac przewidzianych  do wykonania zgodnie z warunkami SIWZ

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia               i oceny ofert:

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. .Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp.

pok. nr:10

- Termin składania ofert: 24.08.2006 r..  do godz. 945

- Termin otwarcia ofert: 24.08.2006 r.  godz. 1000

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

- Ocena ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych                   w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

- Tryb zawarcia umowy:

- Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.

- Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego:

Wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz rękojmi.

- Ogólny wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ

- Środki odwoławcze:

Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przepisów, przysługują środki odwoławcze:

- protest (art. 180 - 183 ustawy),

- odwołanie (art. 184 – 193 ustawy) oraz

- skarga do sądu okręgowego (art. 194 – 198 ustawy).

- Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

  - Formularz ofertowy,

  - Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24,

  - Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków w art. 22 ust. 1,

  - Wzór umowy,

  - Formularz oświadczenia o akceptacji załączonej umowy,

  - Specyfikacja techniczna

  - Plan sytuacyjny i przekroje poprzeczne (dostępne tylko w formie papierowej)

  - Przedmiar robót

# ……………………..

# data

# FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik  nr 1

Do dokumentacji nr 341- 19/ 06

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na remont sal gimnastycznych przy

Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.”

................................................................................

pieczęć adresowa

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.

## Ul. Stary Rynek 11

63- 720 Koźmin Wlkp.

W odpowiedzi na ogłoszenie nr 341/  19  / 06 z dnia 09. 08. 2006 r. do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zmianę elewacji 
i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.

przedkładamy niniejszą  ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami postawionymi przez Zamawiającego oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte  w dokumentacji przetargowej.

- Oferta została złożona przez ..................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

Podać nazwę i adres składającego ofertę

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

………………………….. zł, brutto   słownie…………………………

………………………………….

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w  imieniu oferenta

Zał. Nr 2

.......................................

data

……………………………………

……………………………………

nazwa oferenta

…………………………………..

…………………………………..

adres

# Oświadczenie

Nawiązując  do ogłoszenia do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zmianę elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.

oświadczam, że firma nie podlega wykluczeniu na podst. niżej podanego artykułu:

1. Z postępowania o udzielenie zamówień wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,                     a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówieni, przestępstwo przeciwko prawom  osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału zorganizowanej grupie albo związków mających na celu popełnienie przestępstwa lub za przestępstwa skarbowe;

- spółki partnerski, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału zorganizowanej grupie albo związków mających na celu popełnienie przestępstwa lub za przestępstwa skarbowe;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału zorganizowanej grupie albo związków mających na celu popełnienie przestępstwa lub za przestępstwa skarbowe;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego skazano za przestępstwo popełnione w związku z przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału zorganizowanej grupie albo związków mających na celu popełnienie przestępstwa lub za przestępstwa skarbowe;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 1-3.

2. Z postępowania o udzieleniu zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)   wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynność, chyba że udział tych wykonawców

w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do

wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub

art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z oferta, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

................................................

(podpis osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

## Zał. Nr 3

.......................................

data

……………………………………

……………………………………

nazwa oferenta

…………………………………..

…………………………………..

adres

# Oświadczenie

Nawiązując  do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zmianę elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.

Oświadczam, że nasza firma spełnia następujące warunki:

- jest uprawniona do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

................................................

(podpis osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

# Zał. Nr 4

# WZÓR

# UMOWY nr GK  342/…./06

Zawarta dnia ……………….. r. w Koźminie Wlkp. pomiędzy Miastem i Gminą                    Koźmin Wlkp. reprezentowanym przez.,

1. Burmistrza Miasta i Gminy 	- Pana Macieja Bratborskiego

zwanym dalej „Zamawiającym.

a:

………………………………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez

- ……………………………………………………

- …………………………………………………..

§ 1

Zamawiający zleca zgodnie z wynikiem przetargu a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty (usługi):

zmianę elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.

# Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

Remont sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.

Remont sal gimnastycznych polegać  będzie na :

- demontażu okien

- uzupełnieniu ścian lub zamurowaniu otworów

- tynkowaniu wewnętrznym

- montażu i obróbce okien z PCV (włącznie z materiałem)

- drobnej naprawy pokrycia papowego

- izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych

- pokryciu dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

- wymianie pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowane

- rozebraniu rynien i rur spustowych nienadającyh się do użytku

- założeniu rynien i rur spustowych (włącznie z materiałem)

Wykonawca roboty winien wykonać wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i  SIWZ

§ 2

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień

04. 09. 2006 r.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień

29.09. 2006 r

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do

04. 09. 2006r.

§ 4

Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru w osobie

Pana  …………………………….

§ 5

Przedstawicielem wykonawcy odpowiedzialnym za przebieg i jakość robót jest:                         		Pan ………………………………………

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§ 6

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe.

3) Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu  z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie  budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte niniejszą umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie uprawnionym osobom trzecim.

4) Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez    swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją, etyką zawodową  oraz postanowieniami umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń kierownika budowy oraz osób  sprawujących nadzór  ze strony Zamawiającego.

§ 8

1. Od dnia  protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, iż cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona  nakładem własnym.

2. Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga

każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

3. W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi

odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją,

normami i obowiązującymi przepisami (w tym BHP).

§ 10

Strony ustalają następującą cenę za wykonanie w przedmiotu umowy: ………………….. zł brutto .słownie: …………………………………………………………...

w którą jest również wliczony podatek VAT, zgodnie z protokołem przetargu z dnia                       . roku oraz SIWZ.

- Ceny przyjęte w punkcie  1 pozostają niezmiennie aż do zakończenia i rozliczenia robót.

- Zadanie będzie finansowane z konta Zamawiającego PKO BP o. Koźmin Wlkp.

Na konto ………………………………………………………………………….

§ 11

Strony uzgadniają stosowanie następujących kar umownych

- W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 15 % wartości przedmiotu umowy.

- Za opóźnienie w wykonaniu 0, 2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi  z przyczyn niezależnych od stron, wówczas następuje rozliczenie dotychczas wykonanych robót bez naliczania kar.

- Strony zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych.

§ 12

- Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową wystawioną po wykonaniu umowy                      i dokonaniu odbioru końcowego.

- Podstawą do rozliczenia będzie stanowił protokół odbioru robót podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

- Zamawiający zastrzega sobie realizację zadania do wysokości posiadanych środków  finansowych. Wykonawca o tym fakcie zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

§ 13

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy  36 – miesięcy od daty odbioru końcowego.

§ 14

Strony postanawiają , że termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosił 14 dni po końcowym odbiorze robót.

§ 15

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności                                z poszanowaniem postanowień ustawy  Prawo zamówień publicznych.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 17

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego w Krotoszynie.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

| Zamawiający: | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kontrasygnata

Skarbnika Gminy

Zał. Nr 5

.......................................

data

# Oświadczenie o akceptacji warunków załączonej umowy

Nazwa oferenta:  ........................................................................................................................ ......................................................................................................................................................

Adres oferenta:  ............................................................................................................................

............................................................................................................................

Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Numer fax: ...................................................................................................................................

Oświadczam, że akceptuję warunki załączonej umowy.

................................................

(podpis oferenta)

Załącznik do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

na

„Zmianę elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kożminie Wlkp.”

ZAMAWIAJĄCY;

Urząd Miasta i Gminy w Kożminie Wlp.

ul. Stary Rynek 11 kod: 63-720 Kożmin Wlkp.

AUTOR OPRACOWANIA:

Tech. bud. Antoni Nowak

upr. bud. Projektowo-wykonawcze

nr ew. up. UAN-8386/45/87

Kożmin Wlkp., 08.2006

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ OGÓLNA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,

WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH

DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

VIII. OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

IX. ROZLICZENIE ROBÓT

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ OGÓLNA

2

I - CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego

-Nazwa inwestycji:

Zmiana elewacji wraz z dociepleniem stropodachów sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1

przy ul. Glinki  w Kożminie Wlkp.

-Adres inwestycji:

Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Glinki w Koźminie Wlkp.

Nazwa i adres zamawiającego:

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp. ul. Stary Rynek 11

kod: 63-720 Koźmin Wlkp.

-Dane kontaktowe:

telefon i telefax ( 62 ) 721 60 88, telefax : ( 62) 721 67 56

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

- Zestawienie obiektów wraz z podstawowymi wielkościami charakteryzującymi obiekt:

Sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. przy ul. Glinki

Ilość m3 ścian do zamurowania w w/w obiekcie – 49,00 ,  Ilość m2 okien do wymiany – 54,88 ,

Ilość m2 pokrycia dachowego do ocieplenia – 587,64

Zakres i rodzaj robót budowlanych:

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu przeprowadzenie robót budowlanych związanych ze zmianą elewacji wraz z ociepleniem

stropodachów sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kożminie Wlkp. przy ul. Glinki

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa:

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe i należy je wykonać zgodnie

z dokumentacją  projektową.

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Roboty rozbiórkowe:

-wykucie z muru starej stolarki drewnianej, przygotowanie powierzchni dachu pod izolację ze styropianu

3

1.4.Informacje o terenie budowy

-Organizacja robót budowlanych:

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w

umowie o wykonanie robót, wskaże instalacje: dostęp do wody, energii elektrycznej.

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na

ten teren.

-Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zoobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego

powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za

szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych wcześniej przez

Zamawiającego, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

-Ochrona środowiska:

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów

i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza jego terenem. Będzie

unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

-Warunki bezpieczeństwa pracy:

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów  z zakresu bezpieczeństwa

I higieny pracy. W szczególności jest zoobowiązany do wykluczenia z  pracy personelu

w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w odzież

wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed przystąpieniem

do robót przekaże Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o ubezpieczeniu na czas trwania

budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych zdarzeń i ich skutków. Wyłączna

odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i ppoż. oraz nadzór nad zatrudnionymi

przy robotach pracownikami ponosi kierownik budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy

zatrudnieni na terenie budowy muszą posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone

stosownym zaświadczeniem. Szkolenia, o których mowa powyżej przeprowadza własnym

staraniem i na własny koszt Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca

składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych

przy realizacji robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań

określonych powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultaty realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie stale

utrzymywał wyposażenie przeciw pożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami

odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł zoorganizować

zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania robót objętych

zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren przekazany pod organizację

zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany pierwotnego.

-Warunki dotyczące organizacji ruchu:

Nie dotyczy.

4

-Ogrodzenia placu budowy:

Nie dotyczy

-Zabezpieczenie chodników i jezdni:

Nie dotyczy

1.5.Nazwa i kody

Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólny Słownik

Zamówień(CPV) przez Zamawiającego:

Grupy robót:

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kategoria robót:

- 45421125-6 wymiana stolarki okiennej na PCV

- 45262500-6 zazmurowanie otworów w ścianie

- 45321000-3 izolacja cieplna stropodachu

- 45261210-9 wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia

zapisów dokumentacji projektowanej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót.

-Certyfikacja zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze

zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

-Deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze sharmonizowaną

specyfikacją techniczną

-Dokumentacja projektowa-służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót

budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę-składa się w szczególności z:

projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót.

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego

zastosowania i użycia.

-Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w

rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie Wspólnego Słownika

Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poź. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik

Zamówień.

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak

również przy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych

5

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

-Normy europejskie-oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako” standardy

europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami

działania tych organizacji.

-Obmiar robót-pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji

ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

-Odbiór częściowy (robót budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robót ulegających

zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i

przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do użytkowania, przed

zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako “odbiór

końcowy”

-Odbiór gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynności, zwanych też

”odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy

gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru

inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy

faktu zakończenia robót budowlanych i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych

jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

-Przedmiar robót-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawianych w

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek

przedmiarowych robót podstawowych.

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia

robót.

-Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 215/2003, stosowanie kodów CPV

do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień

publicznych przewidziało od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyrób budowlany-należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach

budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyrób

pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym

integralną całość użytkową.

-Zarządzający realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie

określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,

WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów-podczas wykonywania

robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach

użytkowych oraz spełniające wymagania podstawowe określone w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo

budowlane, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji

technicznej. Wykonawca robót przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe

6

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do

realizacji robót- właściwie oznaczonych posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa,

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone

dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące

wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów-Wykonawca zapewni właściwe

składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania

powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały,

elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia

inspekcji.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-Wykonawca

jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane,

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów a także o aprobatach technicznych

lub certyfikatach zgodności.

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom-materiały i elementy budowlane, dostarczone

przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru

inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych

przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z Zamawiającym (inwestorem)

może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie

odpowiadających wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym

przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na

własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów

Nie dotyczy

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej

dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacji

technicznej- niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w

specyfikacji przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z

inspektorem nadzoru wybór sprzętu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą

być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji

robót.

7

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji

technicznej

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z

wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Nie dotyczy.

5.3. Projekt organizacji budowy Nie dotyczy

.

5.4.Lkwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i

pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg

określony przepisami administracyjnymi o porządku.

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW

I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakości robót -Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,

jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli.

6.2. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor nadzoru

inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów

u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie

zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami

technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone

przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane,

obejmuje:

• zgłoszenie robót budowlanych wraz z załączonym projektem budowlanym,

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

• książkę obmiarów robót,

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom

uprawnionych organów.

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności

8

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających

szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót

podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót

budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział

przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie

systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele

przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom

podstawowym.

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją

techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych

robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna

do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót

rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów

budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w

przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga

pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i

podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót

inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy

podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po

przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru

inwestorskiego ważne świadectwa.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym

stanie przez cały okres trwania robót.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji

inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a

także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór

ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorów robót określa umowa.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

9

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega

na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek

bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza

Wykonawca inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności

inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz

zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót

uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub

robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru

końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją

techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i

trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w

stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

8.4. Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki

wymaga przygotowania następujących dokumentów:

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,

b) protokołu odbioru końcowego obiektu,

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia

tych wad,

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.5. Odbiór ostateczny — pogwarancyjny

Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie

rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Nie dotyczy.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować dokumenty

wskazane w umowie.

IX ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczanie robót i płatność za wykonane roboty zostaną dokonane zgodnie z zawartą umową.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w sprawie

dziennika budowy, tablicy informacyjnej .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności

10

(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881) oraz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym

(Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z poźn.

zm

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690)

B) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

-Nazwa i adres inwestycji :

11

Zmiana elewacji wraz z ociepleniem stropodachów sal gimnastycznych  w Szkole Podstawowej nr 1

przy ul. Glinki w Kożminie Wlkp.

-Nazwa i adres zamawiającego:

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Kominie Wlkp. ul. Stary Rynek 11 kod: 63-720 Kożmin Wlkp.

-Dane Kontaktowe

telefon i telefax (62 ) 72160 88 , telefax : ( 62 ) 721 67 56

- Imię i nazwisko autora specyfikacji

tech. bud. Antoni Nowak

upr. bud. Projektowo-wykonawcze

nr ew. up. UAN-8386/45/87

- Podpis autora specyfikacji

......................................................................................................................................

(podpis autora szczegółowej specyfikacji technicznej)

-Data opracowania specyfikacji

Sierpień  2006r.

.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZMIANY ELEWACJI WRAZ Z ODCIENIEM STROPODACHÓW SAL GIMNASTYCZNYCH

1. Wstęp

12

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zamurowania

Otworów w ścianach oraz ocieplenia stropodachów wraz z wykonaniem pokrycia dachowegoi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

zmianę elewacji wraz z ociepleniem stropodachów sal gimnastycznych.

. demontaż starych okien drewnianych – 152,88 m2,

. zamurowanie otworów w scianie – 49,00 m3,

. osadzenie nowej stolarki PCV wraz z obróbką i tynkami - 54,88 m2,

- przygotowanie powierzchni pod docieplenie styropianem – 587,64 m2

- demontaż starych opierzeń i rur spustowych 118,40 mb

- docieplenie stropodachów styropianem M- 20 grub.10 cm – 587,64 m2

- ułożenie papy termozgrzewalnej podkładowej – 587,64 m2,

- montaż opierzeń, rynien i rur spustowych – 118,40 mb

- ułożenie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej – 587,64 m2

. wywiezienie materiałów z rozbiórki

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami

nadzoru inwestorskiego (Inżyniera), zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi

przepisami, w zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej.

Roboty objęte specyfikacją należy wykonać w warunkach  suchych.

Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem materiałów ich atesty i certyfikaty. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu osadzenie stolarki PCV i ocieplenia stropodachu wraz z wykonaniem opierzeń, rynien i rur spustowych

Oraz pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie:

- właściwości materiałów,

- sposobu oceny podłoża,

- ułożenia warstw papy termozgrzewalnej

- montażu stolarki PCV

- odbiorów.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiały

2.1. Stolarka PCV rozwieralno-uchylna, uszczelniona pianką montażową

a)Właściwości:

13

– barwa - biała

– ramy – min. 3-komorowe

– współczynnik K -  1,1

b)Pakowanie

-   oryginalne przez producenta

-   na opakowaniu umieszcza się:

nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, typ, znak kontroli jakości.

c) Transport

Stolarkę PCV przewozi się dostosowanymi do tego pojazdami zabezpieczoną w sposób podany

przez producenta

d)  Składowanie

Stolarkę PCV należ skladować i przechowywać w pozycji pionowej.

2.2. Styropian

a/ właściwości:

-   grubość – 10 cm

-   twardość  M-20

b/ Pakowanie

-   oryginalne w paczkach o wymiarach 0,50x0,60x1,00

-   na opakowaniu umieszcza się:

nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, znak kontroli jakości

c/  transport

Styropian przewozi się pojazdami o zamkniętych skrzyniach

d/  składowanie:

Styropian składuje się ostrożnie by nie powodować jego uszkodzeń,  układać płasko

2.3. Papa termozgrzewalna:

a/    właściwości:

-      papa podkładowa PYE PV 200 S5

-      papa nawierzchniowa PYE PV 250 S5 SS

b/ pakowanie:

-     oryginalne – 5 mb w rolce

-     na opakowaniu umieszcza się:

nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, znak kontroli jakości

c/  transport

na paletach spakowanych przez producenta

d/  składowanie:

składować i przechowywać na paletach w poz. pionowej w pomieszczeniach osłoniętych

przed działaniem promieni słonecznych

3. Sprzęt

-wiertarka, poziomica, pianka montażowa, śruby i elementy montażowe, nóż do odcinania

packa do gipsowania, kielnia tynkarska, packa do zacierania tynku, ędzel z miękkiego włosia,

noże do cięcia papy, palnik z gazem do zgrzewania papy, szczotka do gruntowania podłoża

4.Transport

Styropian musi być przewożony krytymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed

zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z przepisami o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep. Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w temperaturze wyższej niż + 5°C, pod warunkiem, że transport trwa nie dłużej niż 24h.

Ładunek należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i uszkodzeniem mechanicznym.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.Wykonanie robót

a/  Mo ntaż okien PCV powinien odbywać się w warunkach suchych, należy zapewnić szczelinę między

ścianą a ramą okienną min 3 cm w celu nałożenia odpowiedniej lości pianki montażowej

b/  Ocieplenie styropianem powinno odbyć się na przygotowanym podłożu ( usunięcie wszelkich

nierówności, przecięcie i podklejenie wybrzuszeń itp.) Podłoże powinno być suche, nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność.

14

- Zgrzewanie.

zgrzewanie papy powinno odbywać się przy pomocy kompletnego wyposażenia w odpowiedni

sprzet: palnik, nóż do cięcia papy, wałek, odpowiednie ubranie i obówie. Połączenia z elementami

pionowymi należy wykonać przy pomocy klinów w celu uniknięcia załamania papy, następnie

zabezpieczyć górną krawędź opierzenia z papy listwą dociskową dodatkowo zabezpieczoną

silikonem.

6. Kontrola jakości

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót

Wykonawca odpowiada za pełną kontrolę wykonywanych prac i użytych materiałów.

Ogóle wymagania podano w specyfikacji technicznej-część ogólna

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2, m3 i mb ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbiór powinien obejmować:

–sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

15

–sprawdzenie montażu okien należy przeprowadzić poprzez stwierdzenie prawidłowości otwierania

i zamykania się skrzydeł okiennych okiennych i  pionowośc zamontowanej ramy okiennej oraz

jakości wykończonych powierzchni obróbek. Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla montażu stolarki okiennej PCV

-   sprawdzenie wykonania pokrycia dachowego oraz odprowadzenia wód opadowych należy

przeprowadzić po opadach deszczu

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14

grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 95.10.46).

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30

września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i budowle ( Dz.U.

97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w Dz.U.99.15.140.

– Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.

97.129.844)

Ponadto przy odbiorze robót należy sprawdzić:

– Zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją projektową.

– Prawidłowość doboru materiałów.

– Dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie.

– Protokół sprawdzenia stanu podłoża dachowego.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m3 zamurowanych otworów w ścianach, ilość m2 łącznej powierzchni zamontowanych okien PCV, ilości m2 tynków, ilości m2 powierzchni dachu, ilości mb opierzeń

rynien i rur spustowych. W przypadku pojawienia się robót nieprzewidzianych w specyfikacji należy

je zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego i po jego akceptacji dokonać ich wyceny zgodnie

z zawartymi w Umowie składnikami wynagrodzenia przy zastosowaniu odpowiednich KNR

Ogóle wymagania dotyczące płatności uwzględnia umowa zawarta z Inwestrorem.

10. Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-90/B-04610 papa termozgrzewalna nawierzchniowa